| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rohrrahmen-Riegel-Einsteckschloss 60-PZ für Metall- und Kunststofftüren. Rohrrahmen-Riegel-Einsteckschloss mit Profilzylinderlochung (PZ), Riegel glanzverzinkt, 2-tourig mit 25 mm Riegelausschluss, 35 mm Dornmaß, geschlossener, verzinkter Kasten, Stulp 24 x 160 mm kantig, hell verzinkt, Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte, ohne Schließblech Fabrikat: KFV Typ: 60-PZ Optional: - Dornmass 30, 40, 45 mm - Stulp 6 x 24 x 6 x 160 mm - Stulp Nirosta matt gebürstet |  | H42.KFV061DE/2014_06/0 |