| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Buntbart-Einsteckschloss 104-1/2-BB mit Falle und Riegel für gefälzte Innentüren nach DIN 18251-1 Klasse 1. Einsteckschloss mit Buntbartlochung (BB), Falle und Riegel aus Delrin, Riegel 1-tourig mit 10 mm Riegelausschluss, 55 mm Dornmaß, geschlossener, verzinkter Kasten, Stulp 20 x 235 mm abgerundet, altsilberfarbig lackiert GE 1356, Drückernussvierkant 8 mm, Entfernung 72 mm, mit 1 Schlüssel Fac. 104 mit 70 mm Länge, ohne Schließblech DIN links oder DIN rechts Der serienmäßige Schlüssel-Stop verhindert bei Erschütterungen der Tür das Herausfallen des Schlüssels aus dem Schloss. Fabrikat: KFV Typ: 104-1/2-BB Optional: - Falle und Riegel aus Metall - WC-Ausführung mit 8 mm Olivennuss (78 mm Entfernung) - Stulp 18 x 235 mm für Falztüren - Stulp 24 x 235 mm für Stumpftüren - Stulp kantig - Stulp weiß lackiert RAL 9016 - Stulp Nirosta matt gebürstet |  | H42.KFV005DE/2014_06/0 |