| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rohrrahmen-Pendeltür-Einsteckschloss 88-PZ mit Pendelfalle und Riegel für Metall- und Kunststofftüren. Rohrrahmen-Pendeltür-Einsteckschloss mit Profilzylinderlochung mit Wechsel (PZW), verstellbare Pendelfalle und Riegel glanzverzinkt, Riegel 1-tourig mit 15 mm Riegelausschluss, 35 mm Dornmaß, verzinkter Kasten, Stulp 24 x 245 mm kantig, hell verzinkt, ohne Schließblech Fabrikat: KFV Typ: 88-PZ Optional: - Dornmass 24, 30, 40, 45 mm - Stulp Nirosta matt gebürstet |  | H42.KFV056DE/2014_06/0 |