| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zutrittskontrollsystem KFV Fingerscanner V3.1 KFV Fingerscanner V3.1 ist ein biometrisches Fingerscan-Zutrittskontrollsystem, welches im Türblatt oder im Türrahmen eingebaut werden kann. Es erfasst die Merkmale (Minutien) der Fingerlinien, vergleicht diese mit den abgespeicherten Fingerbildern und verwendet diese zur Erkennung zutrittsberechtigter Personen. Der Stromversorgung erfolgt montagefreundlich durch direkten Anschluss an den Motor der elektromechanischen Mehrfachverriegelung KFV-GENIUS (Typ A oder B) oder den KFV-A-Öffner. - 99 Speicherplätze für Benutzer - inkl. Bluetooth-Chip - Programmierung über App oder Masterfinger - Erkennungszeit ab 1 sek. - Kabellänge 1,50 m - Spannungsversorgung 24V DC - Einsatztemperatur – 40° C bis + 85° C - Rel. Luftfeuchtigkeit max. 95%, nicht kondensierend - Edelstahlabdeckung - Kombinierbar mit KFV Mehrfachverriegelung GENIUS Typ A + B und A-Öffner Typ A Fabrikat: KFV Typ: KFV Fingerscanner V3.1 |  |  |