| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KFV-Magnet-Einsteckschloss 116-PZW mit Magnetfalle und Riegel für Stumpftüren Magnet-Einsteckschloss mit Profilzylinderlochung mit Wechsel (PZW), Magnetfalle, Riegel glanzvernickelt, 55 mm Dornmaß, geschlossener, verzinkter Kasten, Stulp 20 x 235 mm abgerundet, Edelstahl matt gebürstet, 2-tourig, 20 mm Riegelausschluss, Drückernussvierkant 8 mm, Entfernung 72 mm, ohne Schließblech Technische Ausführung in Anlehnung an DIN 18251-1 Klasse 3 Mittiger Fallensitz, daher Din LS und DIN RS verwendbar Fabrikat: KFV Typ: 116-PZW Optional: - lieferbar in 55 und 65 mm Dornmaß - Schließungsart BB, WC und RZ (Rundzylinder) - Stulp Edelstahl poliert - Stulp weiß lackiert - Stulp schwarz lackiert - als Fallenschloss (235 mm Stulp) - als Fallenschloss Nr. 416 (170 mm Stulp) - Stulp 18 x 235 mm |  |  |