| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Magnetschalter Typ UMS 1080 Verdeckt liegender Magnetschalter ohne VdS Zulassung, 4- polig. Kombinierte Verschluss- und Öffnungsüberwachung Öffnungsüberwachung, Verschlussüberwachung. Arbeitskontakte - Schließer (geschlossen bei angelegtem Magnet) zur Verschluss bzw. Öffnungsüberwachung, Sabotagelinie Gehäusematerial: Polystyrol Farbe weiß, edelstahlsilber Kabellänge 10 m Kontaktbelastung 5 W Schaltgleichspannung max. 100 V DC Schaltgleichstrom max. 0,5 A Schutzart nach DIN 40050 wasserdicht vergossen IP68 Alarm bei - Öffnung des Fensters / der Fenstertür - Betätigung des Hebels - gewaltsames Verschieben eines Schließzapfen Inhalt bestehend aus Magnetschalter, Befestigungsschrauben. Fabrikat: SIEGENIA Magentschalter UMS 1080 Typ______________________________ Farbe ___________________________ Liefern Zubehör Magnet Prüfgerät für Magnetschalter Bohrlehre für Magnetschalter Flügelbauteile |  | H42.MOT015DE/2014_05/0 |