| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Abluft-Sicherheitsschalter Dient der Erhöhung der Sicherheit beim Betrieb eines Abluftgerätes, z.B. Dunstabzugshaube oder eines Ablufttrockners. Schaltet Abluftgerät nur dann ein, wenn sichergestellt ist, dass ein geöffnetes Fenster oder Fenstertür mit dem Außenbereich erfolgt, um einen Druckausgleich zu ermöglichen. Bestimmt zur festen Montage. Einsatzbereich für geschlossene trockene Räume. Material ABS Stromversorgung 230 V AC Leistungsaufnahme ca. 3W Schaltleistung 230 V AC, 6A, 1400W, 1pol Schutzklasse I, Schutzart IP 20 DIBt-Zulassung Z-85.2-6 TÜV-Süd Im Set enthalten: Abluft-Sicherheitsschalter mit Sicherheitsbügel und 6 m Anschlusskabel mit Stecker, 1 Magnetschaltersatz (Magnetschalter, Magnete für die Beschlagsysteme Titan IP/AF oder Favorit) Befestigungsschrauben. Fabrikat: SIEGENIA Abluft-Sicherheitsschalter Liefern. |  | H42.MOT007DE/2014_05/0 |