| Pos. | Stück | Gegenstand | Einzelpreis EURO | Gesamtpreis EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Magnetschalter Typ UMS 124 Verdeckt liegender Magnetschalter ohne VdS Zulassung, 3- polig. Kombinierte Verschluss- und Öffnungsüberwachung. Arbeitskontakte: - Wechsler bei angelegtem Magnet ein Kontakt offen einer geschlossen, zur Klima- und Heizungssteuerung Gehäusematerial: Polystyrol Farbe weiß Kabellänge 6 m Kontaktbelastung 3 W Schaltgleichspannung max. 30 V DC Schaltgleichstrom max. 0,2 A Schutzart nach DIN 40050 wasserdicht vergossen IP68 Meldung bei - Öffnung des Fensters / der Fenstertür - Betätigung des Hebels Inhalt bestehend aus Magnetschalter, Befestigungsschrauben. Fabrikat: SIEGENIA Magnetschalter UMS 124 Typ______________________________ Liefern Zubehör Magnet Prüfgerät für Magnetschalter Bohrlehre für Magnetschalter Flügelbauteile |  | H42.MOT014DE/2014_05/0 |